附件1

2021年彭阳县农村改厕项目建设领导小组

为确保农村户用厕所改造项目顺利实施，特成立彭阳县农村改厕项目建设领导小组，其组成人员如下：

组  长：何少庸  县委常委、政府副县长

副组长：曹建刚  县农业农村局局长

成  员：张生禄  县纪委副书记

马文生  县发展改革局局长

王永贤  县财政局局长

王克祥  县自然资源局局长

景德镇  县住房和城乡建设局局长

韩治军  县卫生健康局局长

孙智慧  县审计局局长

陈宗惠  县扶贫办主任

虎  攀  市生态与环境保护局彭阳分局局长

## 马玉星  县农业农村局副局长

## 各乡（镇）乡（镇）长

领导小组办公室设在县农业农村局，曹建刚同志兼任办公室主任。

附件2

| 2021年农村厕所整村推进项目责任清单 |
| --- |
| 乡镇 | 改厕任务数量（户） | 整村推进村 | 乡（镇） 责任人 | 农业农村局责任分工 | 备注 |
|  |  |  |  | 责任人 | 技术、质量 责任人 |  |
| 白阳镇 | 400 | 中庄村、阳洼村 | 张万科 | 马玉星 安恒军 | 王 功、常廷珍 |  |
| 古城镇 | 590 | 挂马沟村 | 海保龙 |  | 杨极武、惠效荣 |  |
| 城阳乡 | 400 | 杨坪村 | 王 军 |  | 高应乃、李忠禄 |  |
| 红河镇 | 450 | 上王村、宽坪村 | 袁治栋 |  | 高应乃、李忠禄 |  |
| 新集乡 | 610 | 沟口村、张湾村 | 海力立 |  | 王 功、常廷珍 |  |
| 王洼镇 | 380 | 王洼村 | 马继祥 |  | 杨极武、惠效荣 |  |
| 草庙乡 | 230 | 曹川村 | 赵 瑞 |  | 王 功、常廷珍 |  |
| 孟塬乡 | 190 | 虎山庄村 | 杨 慧 |  | 高应乃、李忠禄 |  |
| 交岔乡 | 50 | 交岔村 | 海 刚 |  | 杨极武、惠效荣 |  |
| 小岔乡 | 60 | 米沟村 | 关学武 |  | 王 功、常廷珍 |  |
| 冯庄乡 | 60 | 冯庄村 | 王晓明 |  | 高应乃、李忠禄 |  |
| 罗洼乡 | 80 | 寨科村 | 马进龙 |  | 杨极武、惠效荣 |  |
| 合 计 | 3500 | 15 |  |  |  |  |
| 附件3： 彭阳县2021年农村户用厕所改造项目实施花户表 |
| 乡（镇） 村 （盖章） 时间：2021年 月 日 |
| 序号 | 姓名 | 改厕模式 | 身份证号 | 一卡通号 | 联系电话 | 农户签字（盖章） | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 村级负责人签字： 乡（镇）负责人签字： |

| 附表4： |
| --- |
| 彭阳县农村户厕改厕验收档案表 |
| 乡（镇） 村 组 编 号： |
| 户主姓名 |  | 竣工日期 |  | 联系电话 |  |
| 身份证号 |  | 家庭人口 |  |
| 厕所类型 | 具有完整上下水的水冲式厕所 | 化粪池相关内容不要求 |
|  | 水冲的三格式化粪池厕所 |  |
| 化粪池类型 | 塑料化粪池 | 混凝土化粪池 | 砖混结构化粪池 |
| 项目 | 指标 | 项目内容 | 单项评价 |
| 厕屋及厕具建设 | 主控 | 1、厕屋选址：应建造在室内或庭院，尽可能靠近居室方便使用，避风、向阳（现场查看）。建在院外为不合格。 | 合格 | 不合格 |
|  |  | 2、厕具合格：便器、贮水桶、压力泵等结构（配）件是否合格（看材料合格证）。有合格证的为合格，没有的为不合格。 | 合格 | 不合格 |
|  |  | 3、厕具安装：便器、冲水设备的安装应平正、牢固、无渗漏（现场查看）。有一项安装不到位的为不合格。 | 合格 | 不合格 |
|  |  | 4、管道和冲水：各接口连接紧实，无渗漏；冲厕顺畅，冲水完毕后出水立即能够进入化粪池，无滞留。（现场查看） | 合格 | 不合格 |
|  | 一般 | 5、厕屋建筑面积：净面积不小于1.2㎡，高度应≧2m，有厕顶,有通风、防冻、保温等设施（现场查看）。建筑面积、高度不足的为不合格，无顶、无防冻保温设施的为不合格。 | 合格 | 不合格 |
|  |  | 6、厕屋地面：应硬化且高于庭院地面10厘米以上（彩钢厕屋应有10厘米水泥垫层）（现场查看）。无硬化、低于庭院地面的为不合格。 | 合格 | 不合格 |
| 化粪池及配套设施建设 | 主控 | 7、产品合格：化粪池应有生产合格证和产品检测合格证明。没有的为不合格。 | 合格 | 不合格 |
|  |  | 8、化粪池外观：应完整，无破损、无裂缝，各组件配套（现场查看）。有破损和裂缝或不完整、组件不配套的为不合格。 | 合格 | 不合格 |
|  |  | 9、化粪池渗漏：三格式化粪池池壁和隔间无渗漏。有渗漏的为不合格。（现场注水试验） | 合格 | 不合格 |
|  |  | 10、化粪池隔板：隔板应坚固，无破碎、变形。除玻璃钢化粪池外，其它塑料化粪池隔板间要有横向支撑。 | 合格 | 不合格 |
|  |  | 11、化粪池排气：三格式化粪池第一和第二格间上三分之一的“气室”应联通，第一格上设排气孔，外接排气管。无排气口的为不合格。 | 合格 | 不合格 |
| 化粪池及配套设施建设 | 主控 | 12、化粪池窨井盖：应牢固、安全，质地坚韧，质量符合相关标准（检测合格证）。无检测合格证的为不合格。 | 合格 | 不合格 |
|  |  | 13、化粪池容积≥2立方，化粪池壁厚（加筋）≥7mm。达不到要求的为不合格。 | 合格 | 不合格 |
|  |  | 14、化粪池埋深：化粪池顶部距地面小于1.2m的为不合格。 | 合格 | 不合格 |
|  |  | 15、化粪池选址：埋设应避开道路，不得影响交通、行人行路安全（现场查看），有影响的为不合格。 | 合格 | 不合格 |
| 化粪池及配套设施建设 | 一般 | 16、池基处理：化粪池坑底部应夯实后加混凝土垫层等防止化粪池沉降措施(查看施工或监理记录)。 | 合格 | 不合格 |
|  |  | 17、池顶处理：化粪池顶部要采取硬化措施，并与窨井盖保持水平面（现场查看）。 | 合格 | 不合格 |
|  |  | 18、化粪池填土：化粪池埋设要逐层夯实填方（查看施工记录）。 | 合格 | 不合格 |
|  |  | 19、检查口：三格式化粪池第二格没有检查口的为不合格（可以与第一格合用一个口）。检查口、清掏口做到防雨水倒灌需求，且需专业工具才可打开（现场查看）。 | 合格 | 不合格 |
|  |  | 20、排气管：安装是否符合规范要求，应高于屋顶50cm,排气管上口是否安装防护罩或弯头（现场查看）。 | 合格 | 不合格 |
|  |  | 21、连接管：厕具和化粪池的各连接管连接规范，无渗漏。有渗漏的为不合格。 | 合格 | 不合格 |
| 档案及内业管理 | 主控 | 22、档案管理：改厕按照“一村一册，一户一卡”建档立卡，统计清晰，农户及改厕信息齐全。 | 合格 | 不合格 |
|  |  | 23、运营服务情况：运营维护委托书、合同规范，服务内容、方式等明确。否则为不合格。 | 合格 | 不合格 |
| 原旱厕拆除情况 | 主控项目 | 24、改厕完成能够正常使用的，3个月后，旱厕未拆除的为不合格。（以农户签字认可时间为始） | 合格 | 不合格 |
| 用户满意度 | 主控项目 | 满意 | 不满意 | 签 字 |
| 综合评价 | 主控指标有一项不合格，综合评价为不合格；一般指标 三项不合格，综合评价为不合格。 | 合格 | 不合格 |
| 村委会 验收意见 | 负责人： （公章） 年 月 日 | 乡镇政府 验收意见 | 负责人： （公章） 年 月 日 |
| 县农业农村局验收意见 | （公章） 验收组成员： 负责人： 年 月 日 |

附件5

彭阳县农村厕所改造考核指标体系

| 考核验收指标 | 评价分值 | 评 分 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织 领导 | 10 | 制订实施方案，分解落实计划；建立工作推进机制，明确职责分工（5分） |  |
|  |  | 建立健全改厕后检查维修、收运、资源利用等长效管理机制（5分） |  |
| 宣传 发动 | 5 | 利用广播、电视、报刊和宣传标语等多种形式动员发动（2分） |  |
|  |  | 厕所使用须知上墙（3分） |  |
| 资金 管理 | 10 | 待项目验收后及时兑付补助资金（5分） |  |
|  |  | 无套取、截留、挤占、挪用改厕资金等违规使用资金行为。一村一册，一户一卡。建册建卡不全的不得分（5分）。 |  |
| 技术 指导 | 10 | 举办改厕技术培训班，达到每村一个明白人的（5分）。 |  |
|  |  | 成立技术服务组指导农民进行改厕（5分），未成立指导组的不得分。 |  |
| 厕具及化粪池采购及质量 | 15 | 按程序由乡镇推荐产品，或规定农户联户采购、自购厕具和化粪池的，所购产品必须是自治区备案企业产品，生产经营许可证、产品合格证及产品质量检验证齐全（5分）。 |  |
|  |  | 厕具符合GB 19379-2012和DB37/T2792-2016、DB37/T2793-2016；化粪池符合CJ/T489-2016、CJ/T409-2012 、CJ/T2460-2018的要求。厕具及化粪池产品质量要求和主要参数要符合标准要求（10分）。 |  |
| 施工质量控制 | 25 | 建立农村改厕质量监理及管理制度（5分） |  |
|  |  | 进行改厕施工现场质量巡查与指导监督（4分） |  |
|  |  | 施工队伍具有相应资质的（2分）；以乡村为单位自行组织队伍统一施工的，施工人员经过改厕培训（县级建立培训档案和花名册为据）（2分）。 |  |
|  |  | 建立农村厕所改造质量保证制度，明确保质期、质保金比例和返还要求和时限，明确产品企业、施工单位及监督单位质量负责人（5分）。 |  |
|  |  | 签定运营维护协议或委托书，运行改厕后期运营维护机制的（2分）。无协议、未运行的不得分。 |  |
|  |  | 有分户《竣工验收表》（5分） |  |
| 档案资料及内业管理 | 10 | 改厕档案资料管理规范，分类整理，登记造册（10分）。 |  |
| 改厕 数量 | 10 | 根据各乡镇实际完成数量与年度任务相比*10。（10分） |  |
| 农户满意度 | 5 | 厕屋入室率100%（2分），每少5个百分点扣0.5分，2分扣完为止。农户满意度100%（3分），每降低2个百分点，扣0.5分，3分扣完为止。 |  |
| 合计 | 100 |  |  |  |

抄送：县委办，人大办，政协办。

彭阳县人民政府办公室                      2021年4月22日印发