附件1

彭阳县2024年冬季清洁取暖项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **项目规模** | **项目起止时间** | **项目完成情况** | **调整后资金** | | | | **实施单位** |
| **总金额（万元）** | **中央资金（万元）** | **地方资金（万元）** | **其他资金（万元）** |
| 1 | 彭阳县城建筑节能改造 | 对彭阳县城建筑实施外墙保温、更换节能门窗等节能改造，完成改造面积约 5.5万平方米。 | 5.5万平方米 | 2024 | - | 1375 | 962.5 | 412.5 | 0 | 住建局 |
| 2 | 彭阳县农村建筑节能改造 | 完成农房建筑节能改造面积约11.13万平方米。 | 11.13万平方米 | 2024 | - | 1446.9 | 1012.83 | 434.07 | 0 | 住建局 |
| 3 | 彭阳县农村热源清洁化改造 | 采用空气源热泵、太阳能等方式，结合电暖器、电热炕，改造农村7700户分散供热设施。 | 7700户 | 2024 | - | 6491 | 3611.3 | 1547.7 | 1332 | 农业农村局 |
| 4 | 彭阳县城西热源厂锅炉超低排放改造 | 对1台58兆瓦流化床锅炉和2台46兆瓦链条进行脱硫脱硝除尘系统环保改造，对1台58兆瓦流化床锅炉进行降低含氧量提高锅炉出力及分离器优化改造，共改造58兆瓦锅炉达到超低排放要求。 | - | 2024 | - | 7631.69 | 399.56 | 7232.13 | 0 | 住建局 |
|  | 合计 |  |  |  |  | 16944.59 | 5986.19 | 9626.4 | 1332 |  |

附件2

2024年彭阳县热源化改造户数分配表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇** | **常住人口（万人）** | **常住户数** | **总改造户数** | **2022年** | **2023年** | **2024年** | **备注** |
| **改造户数** | **改造户数** | **改造户数** |
| 合计 | | **10.61** | **29342** | **18000** | **2800** | **7500** | **7700** |  |
| 1 | 白阳镇 | 1.98 | 5476 | 3235 | 190 | 945 | 2100 |  |
| 2 | 古城镇 | 1.61 | 4452 | 2732 | 726 | 840 | 1166 |  |
| 3 | 红河镇 | 1.09 | 3014 | 1849 | 331 | 820 | 698 |  |
| 4 | 王洼镇 | 0.96 | 2655 | 1629 | 312 | 830 | 487 |  |
| 5 | 城阳乡 | 1.15 | 3180 | 1951 | 360 | 700 | 891 |  |
| 6 | 新集乡 | 2.02 | 5586 | 3304 | 137 | 1160 | 2007 |  |
| 7 | 草庙乡 | 0.46 | 1272 | 896 | 266 | 580 | 50 |  |
| 8 | 孟塬乡 | 0.59 | 1632 | 1001 | 160 | 595 | 246 |  |
| 9 | 冯庄乡 | 0.25 | 691 | 427 | 142 | 270 | 15 |  |
| 10 | 小岔乡 | 0.13 | 360 | 259 | 34 | 210 | 15 |  |
| 11 | 交岔乡 | 0.19 | 525 | 345 | 90 | 240 | 15 |  |
| 12 | 罗洼乡 | 0.18 | 498 | 372 | 52 | 310 | 10 |  |

附件3

2024年彭阳县农村建筑节能改造面积统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇名称** | **村组或居民点数量** | **行政村** | **村组或居民点名称** | **户数** | **计划改造建筑面积** | **备注** |
| 1 | 王洼镇 | 3 | 北洼村 | 印子掌居民点 | 60 | 6000 |  |
| 路寨村 | 上川居民点 | 32 | 3200 |  |
| 路寨组（下川）  居民点 | 25 | 2500 |  |
| **小计** | |  |  |  | 117 | 11700 |  |
| 2 | 罗洼乡 | 1 | 罗洼村 | 罗洼居民点 | 102 | 14280 |  |
| 3 | 孟塬乡 | 3 | 何岘村 | 何岘居民点 | 60 | 6000 |  |
| 玉塬村 | 玉塬居民点 | 95 | 9500 |  |
| 赵山庄村 | 赵山庄村居民点 | 34 | 3955 |  |
| **小计** | |  |  |  | 189 | 19455 |  |
| 4 | 新集乡 | 1 | 新集村 | 辛王队 | 94 | 9400 |  |
| 石洼队 | 82 | 8200 |  |
| 四坪队 | 53 | 6165 |  |
| 上沟队 | 69 | 6539 |  |
| 下沟队 | 88 | 9091 |  |
| 团庄队 | 104 | 10517 |  |
| **小计** | |  |  |  | 490 | 49912 |  |
| 5 | 冯庄乡 | 1 | 小圆子村 | 小圆子居民点 | 42 | 4200 |  |
| 6 | 小岔乡 | 1 | 小岔村 | 小岔村居民点 | 101 | 9212 |  |
| 7 | 交岔乡 | 2 | 庙庄村 | 庙庄居民点 | 13 | 1248 |  |
| 关口村 | 关口居民点 | 37 | 3552 |  |
| **小计** | |  |  |  | 50 | 4800 |  |
| 8 | 草庙乡 | 1 | 和谐村 | 和谐二组  （霞美新村） | 130 | 13000 |  |
| **合计** | | 13 |  |  | 1221 | 126559 |  |